OEL-KLEEN MULTI-SAFE Plus

Opis

UNIWERSALNY środek do wiązania chemikaliów i kwasów dla WSZYSTKICH PŁYNÓW. Opracowany w Niemczech we współpracy ze strażą pożarną w celu skutecznej i bezpiecznej absorpcji substancji chemicznych.

Kluczowe Właściwości i Zalety

- Najwyższa chłonność: Wiąże płyny do 75-krotności swojej wagi własnej. Zdolność absorpcji jest zależna od zawartości wody w chemikalii.

- Mechanizm Działania: Wykorzystuje wiązanie chemiczno-fizyczne. Ciecze wodne są wiązane w galaretowatą (żelową) masę , co ułatwia sprzątanie.

- Działa jako hamulec emisji pary: Chroni personel i środowisko, ograniczając parowanie.

- Skuteczny wobec silnie reagujących i utleniających substancji.

- Jest niepalny, nietoksyczny i nie wywołuje niebezpiecznych reakcji.

- Dopuszczony przez Instytu Higieny.

- Łatwe usuwanie: może być zamiatany, odkurzany, szuflowany lub pompowany.

Obszar Zastosowania

- Awarie olejowe i chemiczne na lądzie.

- Wiąże: Kwasy, Ługi, Rozpuszczalniki  i oleje.

- Idealny do budowania tam, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się płynów.

Parametry Techniczne i Chemiczne

- Baza Chemiczna: Glinka krzemionkowa osadzony w polimerze  Polyacrylacie.

- Forma/Kolor: ziarna, białawy.

- Gęstość Nasypowa: 425 g/l.

- Odczyn pH : 8,01 (lekko zasadowy).

- Palność/Temperatura Zapłonu: Niepalny/Nie dotyczy.

Ograniczenia i Uwagi Bezpieczeństwa

- Uwaga Bezpieczeństwa: OEL-KLEEN Multisafe plus JEDYNIE absorbuje, a NIE neutralizuje niebezpiecznych substancji.

- Wymaga unikania tworzenia się pyłu.